407. Methylenum coeruleum

Метиленовый синий

# Methylthioninii Chloridum*

N,N,N',N'-Teтpaмeтилтионина хлорид

C16H18CIN3S • ЗН2О						             M. в. 373,91 Описание. Темно-зеленый кристаллический порошок или темно-зеленые с бронзовым блеском кристаллы. Водные растворы препарата синего цвета.

Растворимость. Трудно растворим в воде, мало растворим в 95% спирте, практически нерастворим в эфире и хлороформе.

Подлинность. Кристаллик препарата растворяют в разведенной серной кислоте. При прибавлении небольшими порциями цинковой пыли раствор обесцвечивается; профильтрованная жидкость при стоянии на воздухе или при прибавлении раствора перекиси водорода вновь приобретает синюю окраску.

0,01 г препарата растворяют в 100 мл воды. К 10 мл этого раствора прибавляют 6 капель 0,1 н. раствора йода; раствор окрашивается в коричневый цвет и выпадает темно-коричневый осадок. При прибавлении нескольких капель 0,1 н. раствора тиосульфата натрия восстанавливается синий цвет раствора.

Потеря в весе при высушивании. Около 0,5 г препарата (точная навеска) сушат при 100—105° до постоянного веса. Потеря в весе не должна превышать 22%.

Сульфатная зола из 1 г препарата не должна превышать 0,5%.

Цинк. Сульфатную золу растворяют в 2 мл разведенной соляной кислоты при нагревании, прибавляют раствор аммиака до щелочной реакции по бумаге конго и доводят до кипения. Горячий раствор фильтруют через маленький фильтр и объем фильтрата доводят водой до 10 мл. Полученный раствор должен выдерживать испытание на цинк (не более 0,005% в препарате).

Тяжелые металлы. Сульфатная зола из 0,5 г препарата должна выдерживать испытание на тяжелые металлы (не более 0,001% в препарате).

Мышьяк. 0,5 г препарата должны выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0001 % в препарате).

Количественное определение. Около 0,2 г препарата (точная навеска) помещают в стакан емкостью 100 мл и растворяют в 40 мл воды, нагретой до 75°. Приливают 25 мл 0,1 н. раствора бихромата калия, хорошо перемешивают и нагревают в течение 5 минут, погружая стакан в водяную баню, нагретую до 75°. Затем дают охладиться и выпавший осадок отфильтровывают на стеклянный фильтр № 3. Стакан и фильтр промывают ледяной водой (4 раза по 2,5 мл), каждый раз полностью отсасывая воду. К фильтрату (с промывными водами) прибавляют 150 мл воды, 30 мл разведенной серной кислоты и 2 г йодида калия, хорошо перемешивают, оставляют на 5 минут и выделившийся йод титруют 0,1 н. раствором тиосульфата натрия, прибавляя в конце титрования 2 мл раствора крахмала.

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,1 н. раствора бихромата калия соответствует 0,01066 г C16H18CIN3S, которого в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 97,0%.

Хранение. В хорошо укупоренной таре, предохраняющей от действия света.

Антисептическое средство. Антидот при отравлениях метгемоглобин-образующими веществами.

Примечание. Метиленовый синий для инъекционных растворов должен иметь рН 1 % водного раствора не ниже 3,9.