121. Calcii gluconas

Кальция глюконат

Calcium gluconicum

С12Н22СаО14-Н2О                                                                     		             М в 448,4 Описание. Белый зернистый или кристаллический порошок без запаха а вкуса.

Растворимость. Медленно растворим в 50 ч. воды, растворим в 5 ч. спящей воды, практически нерастворим в спирте и эфире.

Подлинность. Раствор препарата (1: 50) дает характерные реакции на кальций (стр. 744).                                                                                                      8 мл того же раствора с 2 каплями раствора хлорида окисного железа дают светло-зеленое окрашивание.

Прозрачность раствора. 0,1 г препарата помещают в коническую колбу емкостью 50 мл, приливают 10 мл воды, нагревают на водяной бане до 30° и выдерживают при этой температуре в течение 30 минут при взбалтывании; мутность полученного раствора не должна превышать эталон №3

Кислотность или щелочность. 0,5 г препарата растворяют при подогревании в 25 мл свежепрокипяченной воды; раствор должен быть нейтральным (раствор лакмуса).

Хлориды. Полученный раствор, если нужно, фильтруют. 10 мл фильтрата должны выдерживать испытание на хлориды (не более 0,01% в препарате).

Сульфаты 10 мл того же фильтрата должны выдерживать испытание на сульфаты (не более 0,05% в препарате).

Тяжелые металлы. 0,5 г препарата растворяют при подогревании в смеси из 2 мл разведенной соляной кислоты и 8 мл воды. Полученный раствор должен выдерживать испытание на тяжелые металлы (не более 0,001% в препарате).

Мышьяк. 0,25 г препарата должны выдерживать испытание на мышьяк (не более 0,0002% в препарате).

Декстрин, сахароза. 0,5 & препарата растворяют при нагревании в смеси из 2 мл разведенной соляной кислоты и 10 мл воды и кипятят 2 минуты. К охлажденному раствору приливают постепенно 8 мл раствора карбоната натрия и через 5 минут фильтруют. 5 мл фильтрата кипятят в течение 1 минуты с 2 мл реактива Фелинга; не должно наблюдаться образование красного осадка.

Количественное определение. Около 0,4 г препарата (точная навеска) растворяют при подогревании в 20 мл воды. По охлаждении прибавляют 10 мл аммиачного буферного раствора, около 0,1 г индикаторной смеси или 7 капель раствора кислотного хром темно-синего и титруют 0,05 мол раствором трилона Б до сине-фиолетового окрашивания.

1 мл 0,05 мол раствора трилона Б соответствует 0,02242 г C12H22CaO14 • Н2О, которого в препарате должно быть не менее 99,5% и не более 103,0%.

Хранение. В хорошо укупоренной таре.

Источник ионов кальция; антиаллергическое средство.