578. Retinoll acetas

Ретинола ацетат

Axerophtholum aceticum

Аксерофтола ацетат

Vitaminurn A aceticum

Витамин А ацетат

Транс-9,13-диметил-7- (1,1,5-триметилпиклогексен-5-ил-6) -нонатетраен-7,9,11,13-ола-15 ацетат

С22Н32О2 							          М. в. 328,50 Описание. Белые или бледно-желтые кристаллы со слабым запахом. Чрезвычайно неустойчивы к кислороду воздуха и свету.

Растворимость. Практически нерастворим в воде, растворим в 95% спирте, хлороформе, эфире и жирных маслах.

Подлинность. 1 мг препарата растворяют в 1 мл хлороформа. К полученному раствору добавляют 5 мл раствора хлорида сурьмы; развивается синее окрашивание.

Температура плавления 53—57°. При определении температуры плавления предварительной сушки и измельчения препарата не проводят.

Поглощающие примеси. Измеряют оптическую плотность раствора препарата, приготовленного для количественного определения, при длинах волн 300 нм, 311,5 нм, 326 нм, 337 нм и 360 нм. Отношения значения оптической плотности при 300 нм, 311,5 нм, 337 нм и 360 нм к оптической плотности при 326 нм не должны отличаться от представленных ниже более чем на ± 0,03.

| Длина волн в нм | D/D326 |
| --- | --- |
| 300 | 0,573 |
| 311,5 | 0,857 |
| 326 | 0,573 |
| 337 | 0,857 |
| 360 | 0,292 |

Количественное определение. Около 0,03 г препарата (точная навеска) растворяют в абсолютном спирте в мерной колбе емкостью 100 мл, доводят объем раствора таким же спиртом до метки и перемешивают. 1 мл полученного раствора переносят в другую мерную колбу емкостью 100 мл и доводят объем раствора тем же растворителем до метки. Измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 326 нм. Содержание ретинола ацетата в препарате в процентах (X) вычисляют по формуле:

X=D*100*100

a•1550

где D— оптическая плотность раствора препарата при 326 нм, 100, 100— разведения в миллилитрах; а— навеска препарата в граммах; 1550—удельный показатель поглощения Е1%1см при длине волны 326 нм для 100% ретинола ацетата в абсолютном спирте. Содержание С22Н32O2 в препарате должно быть не менее 97,0%, 1 г 100% ретинола ацетата соответствует 2907000 ME витамина А.

Хранение. В запаянных в токе азота ампулах, предохраняющих от действия света, при температуре не выше +5°.